环境学院实验室分级管理办法（试行）

（2017-2018学年度第四次院务会议通过）

第一章 总则

第一条 为了进一步规范实验室安全管理，更好的开展教学和科研实验工作，提升高风险实验室人员的安全意识，有效降低安全风险，提高安全管理效率，根据《清华大学实验室安全管理规定》、《环境学院安全管理责任制度》，制定本办法。

第二章 实验室等级划分

第二条 符合以下任意一种情形即认定为A级实验室：

- 实验室内易燃易爆等危化品储存量>20升（公斤）；

- 实验室内使用剧毒化学品；

- 存放或使用病原微生物（病毒），按照《清华大学实验室生物安全管理办法》执行；

- 实验室内大量（气瓶或集中供气）使用危险气体，使用气瓶需按照《清华大学气瓶安全管理办法》执行；

- 气瓶存放数量超过5瓶；

- 有大功率设备（单体设备功率>5 kW）、特种设备；

- 经院安全领导小组认定属于A级的其它情形。

第三条 符合以下任意一种情形即认定为B级实验室：

- 实验室内易燃易爆等危化品储存量5~20升（公斤）；

- 培养（微）生物；

- 经常使用或产生恶臭物质；

- 实验室存有储水容器，单体储水量超过0.3吨；

- 长期使用气瓶但数量小于5瓶（含）；

- 经院安全领导小组认定属于B级的其它情形。

第四条 其它实验室（含计算机房）为C级实验室。

第三章 实验室等级认定流程

第五条 各实验室填写《环境学院实验室危险源辨识表》，明确实验室主要危险源，以及相关安全防范措施；

第六条 学院安全领导小组确认各实验室的安全管理等级，签署《实验室等级确认表》；

第七条 实验室如增加新的危险源，应通过院安全领导小组审核批准后才能使用；

第八条 原则上实验室等级每学期评定一次，如遇特殊情况，由院安全领导小组讨论决定。

第三章 实验室分级管理职责

第九条 各级实验室应严格遵守《环境学院安全管理责任制度》；

第十条 张贴《实验室信息卡》，如有变动应在审核批准后及时更新；

第十一条 实验室应向新进人员发放《实验室安全告知书》；

第十二条 A级实验室应采取如下管理措施：

- 实验室安全员每年应参加至少六次学院或学校组织的安全培训；

- 每半年对所有实验室人员开展一次集中安全培训，并留存记录；

- 每周对实验室开展一次安全自查，并留存记录；

- 对本实验室危险源制定相应防范措施和应急处置预案，各项预案每年演练1次，并留存记录；

- 严格执行药品登记制度，悬挂药品使用记录；

- 实验人员必须穿工作服、戴防护用具；

- 实验室内安装监控摄像头，对于气体用量较多的实验室应安装氧含量报警装置。

第十三条 B级实验室应采取如下管理措施：

- 实验室安全员每年应参加至少四次学院或学校组织的安全培训；

- 每年对实验室人员开展一次集中安全培训，并留存记录；

- 每月对实验室开展一次安全自查，并留存记录；

- 对本实验室危险源制定相应防范措施和应急处置预案并开展演练；

- 严格执行药品登记制度，悬挂药品使用记录；

- 实验人员必须穿工作服、戴必要的防护用具；

- 实验室内安装监控摄像头，对于气体用量较多的实验室应安装氧含量报警装置。

第十三条 C级实验室应采取如下管理措施：

- 每月对实验室开展一次安全自查，并留存记录；

- 执行药品登记制度；

- 实验人员必须穿工作服，鼓励戴必要的防护用具。

第四章 附则

第十四条 本办法有环境学院院务会负责解释。

第十五条 本办法自2018年1月1日起执行。