实验室安全二级责任书

（2022年度）

根据学校和环境学院实验室有关安全管理规定，为了更好保障学院实验室安教学和科研工作的安全进行、保证课题组成员（研究生、本科生、短期实验人员等）在实验室期间的人身安全，各课题组导师须与课题组每位成员签订本“实验室安全责任书”（二级责任书）。

- 导师有责任向学生介绍实验室各项管理制度，包括：《实验室安全卫生管理条列》、《危险化学品管理制度》、《环境学院实验室药品采购及管理办法》、《实验室人员安全防护制度》；《北京师范大学环境学院防火、安全事故应急预案》、《北京师范大学环境学院化学危险品应急预案》。

- 导师有责任向学生告知或提供实验安全知识和参考资料。

- 导师有责任指导和监督学生按照操作规范进行实验，及时纠正违规行为。

- 导师有责任定期对实验室进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。

- 导师应对学生实验期间安全事件负相关责任。

- 学生须参加学院组织的安全教育与培训，提交《实验准入申请表》后方能进入实验室开展工作。

- 学生有责任认真执行学院实验室相关安全、卫生制度，做到以下内容：

- 了解实验室安全设施的位置及用法（包括危险标识、消防疏散图、急救箱、灭火器、喷淋装置、洗眼器、除颤仪、危化品应急专用车）。

- 认真执行药品采购流程。对采购药品要明确其毒性、可致毒性、腐蚀性、可燃性、易爆性等危害环境与身心健康的性质。

- 认真执行药品存放保存办法。实验室内药品入柜保存，有详细清单。大量药品需存放学院库房。冰箱内不得放置易挥发低闪点试剂。有毒、易制毒药品要入柜上锁专人保管，分类合理存放药品。所配置试剂均张贴五元素标签。

- 严禁向下水口倾倒废液。废液、废药及时上交实验室，标签明确。

- 不得私自改水改电。按要求使用插线板（不串联、不放置地面、不临近有机溶剂等药品）。仪器与空调不得连续24小时过夜使用，长期使用的实验装置必须有专人监管。

- 实验室内不得堆积乱放，物品存放入统一规格的整理箱，标示明确。

- 不得在实验室内饮食嬉戏，不得有危害实验室安全行为。

- 进入实验室要穿好工作服、打扫卫生，离开实验室前要收好药品、整理器皿、打扫卫生、关好水电、锁好门窗。

- 实验期间，警惕非实验人员擅入实验室，遇突发事件及时上报导师和学院。

- 本责任书签订之日生效。本责任书由环境学院统一盖章，一式三份，双方签订后各执一份，另一份交与学院备案保存。

| 学生签字 | 是否已准入实验室 | 联系电话 | 学生签字 | 是否已准入实验室 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

导师确认签字：

签字日期：